## 様式６の１（蓄電池による対策）
様式６の１
平成 年 月 日
① 技術要件を満たすための機器仕様（蓄電池）
発電設備設置者名
１．蓄電池
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）種別 |  | リチウムイオン ・ 他 （ ）
| （３）定格充電電力※ |  | ［kW］
| （４）定格放電電力※ |  | ［kW］
| （５）定格容量 |  | ［kWh］
| （６）出力変化範囲※ |  | ［kW］～ ［kW］ | 出力変化速度※ |  | ［kW/sec］
| （７）定格電圧 |  | ［V］
| （８）充放電効率 |  | ［%］
| （９）単電池ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | ［ｋW，kWh，V］
| （１０）電池構成 |  | 直列数 並列数
| （１１）充放電の |  | SOCにより充放電電力に制約が発生、充電リセットの必要性、過負荷運転の許容範囲などを記入
制約
| （１２）期待寿命 |  | ［年、サイクル］
蓄電池の経年による容量減少の見通し、その際の対応策などを記入
| ※ | 逆変換装置ではなく、蓄電池自体の性能を記入して下さい。
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の蓄電池がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 出力制御の方法等について、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式６の１（蓄電池による対策 添付資料）
様式６の１（蓄電池）添付資料
蓄 電 池 経 年 劣 化 計 算
初期総容量 （MWh） |  | 運用必要容量 （MWh）
使用年数 （年） | 蓄電池劣 化率(％) | 蓄電池容量 (MWh) | 最大ＳＯＣ 範囲(％) |  | 運用可能 容量(MWh) | ＳＯＣ範囲 設定値(％) |  | 実運用容量 (MWh) | 備考
0 | 0% | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
1 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
2 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
3 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
4 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
5 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
6 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
7 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
8 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
9 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
10 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
11 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
12 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
13 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
14 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
15 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
16 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
17 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
18 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
19 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
20 |  | 0 |  | ～ | 0 |  | ～ | 0
※運用必要容量は、シミュレーション結果より、 MWh。
※蓄電池経年劣化計算上では、蓄電池の追加・交換の必要が（ あります ・ ありません ）。
※想定以上の劣化により運用必要容量を下回った場合、（ 追加 ・ 交換 ）を行います。
※蓄電池劣化率は、蓄電池メーカー（ ）にて算出。
※運用可能容量： MWh（初期総容量）×（100－蓄電池劣化率）× ％（最大ＳＯＣ範囲）。
※実運用容量： MWh（初期総容量）×（100－蓄電池劣化率）×ＳＯＣ範囲設定値。
※機器の電源損失およびＰＣＳとトランス変換効率についてはシミュレーションにて考慮。

## 様式６の１（逆変換装置）
様式６の１
平成 年 月 日
① 技術要件を満たすための機器仕様（逆変換装置）
発電設備設置者名
１．全般
（１）接続機器の種類（蓄電池など）
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］
| （４）定格出力 |  | ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | ［kW］～ ［kW］ |  | 出力変化速度 | ［kW/sec］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］
| （７）力率（定格） |  |  | ［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （９）定格周波数 |  |  | ［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （11）運転可能周波数 （10秒程度） |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）通電電流制限値 |  |  | ［%］
［sec］
| （15）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （16）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （17）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用 |  |  | 有
| （18）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | ［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 次 ［%］
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 出力制御の方法等について、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式６の１（同期機による対策）
様式６の１
平成 年 月 日
① 技術要件を満たすための機器仕様（同期機）
発電設備設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ､ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、内燃機関など）
| （２）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］
| （４）定格出力 |  | ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | ［kW］～ ［kW］ | 出力変化速度 |  | ［kW/sec］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］ | 連続運転可能端子電圧 |  | (定格比) [%]～ [%]
| （７）力率（定格） |  | ［%］ | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （８）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （９）連続運転可能周波数 |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （10）運転可能周波数 （ 秒） |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （11）励磁系 |  | （a）励磁方式 |  | 添付 様式７の１ 参照
|  |  | （b）自動電圧調整装置(AVR等)の有無･定数 |  | 有（添付 様式７の１参照) ・ 無
|  |  | 有の場合制御方式 |  | ＡＶＲ ・ ＡＰＦＲ ・ その他（ ）
|  |  | （c）系統安定化装置（PSS）の有無・定数 |  | 有（添付 様式７の１参照) ・ 無
| （12）調速機（ガバナ）の定数 |  |  |  | 添付 様式７の２ 参照
| （13）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式７の４ 参照
| （14）自動同期検定装置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
| （15）発電機の飽和特性 |  |  |  | 添付 様式７の３ 参照
| （16）諸定数 （基準容量 kVA） |  |  |  | 飽和値 |  | 不飽和値
|  | （a）直軸同期リアクタンス |  | (Xd) | ［%］ |  | ［%］
|  | （b）直軸過渡リアクタンス |  | （Xd'） | ［%］ |  | ［%］
|  | （c）直軸初期過渡リアクタンス |  | （Xd''） | ［%］ |  | ［%］
|  | （d）直軸短絡過渡時定数(Td') または直軸開路時定数(Tdo'） |  | (Td') | ［sec］
|  |  |  | (Tdo'） | ［sec］
|  | （e）直軸短絡初期過渡時定数(Td'') または直軸開路初期時定数(Tdo''） |  | (Td'') | ［sec］
|  |  |  | (Tdo''） | ［sec］
|  | （f）横軸同期リアクタンス |  | (Xq) | ［%］ |  | ［%］
|  | （g）横軸過渡リアクタンス |  | （Xq'） | ［%］ |  | ［%］
|  | （h）横軸初期過渡リアクタンス |  | （Xq''） | ［%］ |  | ［%］
|  | （i）横軸短絡過渡時定数(Tq') または横軸開路時定数(Tqo'） |  | (Tq') | ［sec］
|  |  |  | (Tqo'） | ［sec］
|  | （j）横軸短絡初期過渡時定数(Tq'') または横軸開路初期時定数(Tqo''） |  | (Tq'') | ［sec］
|  |  |  | (Tqo''） | ［sec］
|  | （k）電機子漏れリアクタンス |  | （XL） | ［%］ |  | ［%］
|  | （l）電機子時定数 |  | （Ta） | ［sec］
|  | （m）逆相リアクタンス |  | （X2） | ［%］ |  | ［%］
|  | （n）零相リアクタンス |  | （X0） | ［%］ |  | ［%］
|  | （o）慣性定数（発電機+ﾀｰﾋﾞﾝ合計値） |  | （2H） | ［MW･sec/MVA］
|  | （p）励磁系頂上電圧※1 |  |  | ［PU］
|  | （q）制動巻線 |  |  | 有 ・ 無※2
※１：励磁系頂上電圧は無負荷定格電圧運転時の励磁電圧を基準として記入
※２：制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料を添付
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式６の１（誘導機による対策）
様式６の１
平成 年 月 日
① 技術要件を満たすための機器仕様（誘導機）
発電設備設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（水力、内燃機関，風力など）
（２）発電機の種類（かご形，巻線形など）
| （３）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］
| （４）定格出力 |  | ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | ［kW］～ ［kW］ | 出力変化速度 |  | ［kW/sec］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］ | 連続運転可能端子電圧 |  | (定格比) [%]～ [%]
| （７）力率（定格） |  | ［%］ | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （８）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （９）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式７の４ 参照
（１０）諸定数 （基準容量 kVA）
|  | （a）拘束リアクタンス |  | (XL) | ［%］
|  | （b）限流リアクトル |  |  | 容量 |  | ［kVA］
|  | （ 有(検討資料添付) ・ 無 ） |  |  | ％インピーダンス |  | ［%］
|  | （c）ソフトスタート機能の有無 |  |  | 有 ・ 無
|  | （d）ソフトスタートによる突入電流制限値 |  |  | ［%］
|  | （e）始動電流（ソフトスタート機能無の場合） |  |  | ［A］
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式６の１(変圧器）
様式６の１
平成 年 月 日
① 技術要件を満たすための機器仕様（変圧器）
発電設備設置者名
１．連系用変圧器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
（２）名称
| （３）定格容量（１次／２次／３次） |  |  |  | [kVA]
| （４）定格電圧（１次／２次／３次） |  |  |  | [kV]
（５）結線方法
| （６）タップ切換器 |  | 無電圧ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | タップ電圧 |  | [kV]
|  |  | 負荷時ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | 電圧調整範囲 |  | [kV]
| （７）％インピーダンス（基準容量 kVA）※１ |  |  |  | Xps 、Xst 、Xtp ［％］
| （８）台数 |  |  |  | [台]
（９）昇圧対象発電設備（昇圧変圧器の場合)
※１：Xps（1次－2次），Xst（2次－3次），Xtp（3次－1次）
【変圧器に関する留意事項】
| ○ | 異なる仕様の変圧器がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 必要により、変圧器の励磁特性を確認させていただく場合があります。

## 様式６の２
様式６の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
② 制御方法に関する説明書類
以下の場合における制御方法等について、ブロック図、計算式等を用い詳細に記載願います。
a. 出力変動緩和制御の方法
b. 故障、作業等による蓄電池等の停止により、出力変動緩和対策が行えない場合に自動的に発電を停止する制御の方法
c. 発電所合成出力を常時監視し、発電所合成出力が基準を逸脱したことを判定する方法
d. 発電所合成出力が基準を逸脱した場合に自動的に発電を停止、あるいは、基準を満たすまで自動的に出力を抑制する制御の方法
e. 蓄電池により対策を行う場合には、充電量（SOC）を監視し、事前に出力を抑制する制御を組み込む等、充電量（SOC）を調整する制御の方法
f. 蓄電池により対策を行う場合には、電力系統から蓄電池への充電を防止する対策方法
g. オンライン出力抑制動作時における出力変動緩和制御との切替等の制御方法※
※別紙「発電設備の出力抑制方法について（特別高圧連系）」に定めるオンライン出力抑制において出力上限値が変更となった場合は、オンライン出力抑制による制御を優先し、その後、遅滞無く出力変動緩和制御を再開する

## 様式６の３
様式６の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
③ 制御後の発電所合成出力に関するシミュレーション検討結果
以下の事項に留意し、出力変動緩和対策制御（自動的に発電を停止、あるいは出力を抑制する場合の制御等を含む）のシミュレーション結果を記載願います。
・発電出力、蓄電池の充放電出力、発電所合成出力、SOC、出力変化率等を併記し、制御の説明を付して下さい。
・蓄電池のSOC制約、効率、経年劣化を考慮した蓄電池容量、制御遅れ、測定誤差の影響等、実際に導入する機器を反映したシミュレーションとして下さい。
・制御周期、プロット周期、初期SOC等、シミュレーション条件を明記して下さい。
・年間の出力抑制率、抑制発生要因の分析を明記して下さい。
・出力変動緩和対策制御の有効性、蓄電池容量の妥当性について説明を記載して下さい（例：発電予測（前日断面）に基づき発電計画を作成、これに基づく運用を行った場合の月間の計画達成時間率、発電抑制量など）。

## 様式６の４
様式６の４
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
④ 単線結線図

## 様式６の５
様式６の５
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
⑤ サイト平面図
|  |  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）

## 様式６の６
様式６の６
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
⑥ 工事工程表

## 様式７の１
様式７の１
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ 励 磁 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合に，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式７の２
様式７の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ ガ バ ナ 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合に，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式７の３
様式７の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備設置者名
発 電 機 の 飽 和 特 性