2019年度

電源Ⅱ周波数調整力提出様式

2019年9月4日

北海道電力株式会社

（１）　契約申込書（様式１）

年  月  日

契　約　申　込　書

北海道電力株式会社

取締役常務執行役員　　藪下　裕己　殿

会社名

代表者氏名　 　　　　　　印

北海道電力株式会社が公表した「2019年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱」を承認し、下記のとおり申し込みます。

記

１．申込む契約

電源Ⅱ周波数調整力契約

２．対象発電機等

発電所　　号機

※ＤＲを活用した電源等については、アグリゲータ名を記載。

３．契約期間

年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

４．提出書類

（１）契約申込書（本書）

（２）契約者の概要

（３）契約設備等の仕様

（４）周波数制御・需給バランス調整機能

（５）契約設備等の主要運用値・起動停止条件

（６）契約設備等の運転実績について

（７）運用条件に関わる事項

（２）　契約者の概要（様式２）

契約者の概要

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 業種 |  |
| 本社所在地 |  |
| 設立年月日 | 年 月 日 |
| 資本金（円） |  |
| 売上高（円） |  |
| 総資産額（円） |  |
| 従業員数（人） |  |
| 事業税課税標準 | 収入金課税 ・ 所得課税 |

（作成にあたっての留意点）

○業種は、証券コード協議会の定める業種別分類(33業種)に準拠してください。

○契約主体が、合弁会社の場合や契約後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。また、併せて会社概要を示した資料（パンフレット等）を添付してください。

○資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記入してください。

なお、契約後に新会社等を設立する場合は、契約時点で予定している資本金等を可能な限り記入してください。

○契約者が適用する事業税課税標準について、○（マル）で囲んでください。

（３－１）　契約設備等の仕様（様式３－１）

電源等の仕様（火力発電機）

１．発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

２．営業運転開始年月日　　　　　　　年　　月　　日

３．使用燃料・貯蔵設備等

（１）種類

（２）発熱量	　　　　　　　　（kJ/t）

（３）燃料貯蔵設備　　　　　総容量  　　　（kl)

タンク基数	　　  　 基

備蓄日数	　　　　 日分（100％利用率）

（４）燃料調達計画

４．発電機

（１）種類（形式）

（２）定格容量	　　　　　 　 　 　　　　kVA

（３）定格電圧	　　　　　　　　 　　　kV

（４）連続運転可能電圧(定格比）  　　％　～　　　%

（５）定格力率	　　　　　　　　 　　％

（６）周波数	　　　　　    　 50Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　 　　Hz　～　　　Hz

５．熱効率（LHV)、所内率

（１）発電端熱効率　　　　　 ％

（２）送電端熱効率　　　　　 ％

（３）所内率　　　　　　  　 ％

６．その他機能の有無

（１）ブラックスタート	有　・　無

（２）FCB運転機能	有　・　無

（３）OP運転機能	有　・　無

（４）ＤＳＳ機能	有　・　無

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ周波数調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。

○発電機の性能（発電機容量、周波数制御・需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

（３－２）　契約設備等の仕様（様式３－２）

電源等の仕様（水力発電機）

１．発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

２．営業運転開始年月日　　　　　　年　　月　　日

３．最大貯水容量（発電所単位で記載）　　　　　（10³㎥）

４．発電機

（１）種類（形式）	　　　　　 　　式

（２）定格容量	　　　　　　　　　 　　　　  kVA

（３）定格電圧	　　　　　　　　　 　　 ｋV

（４）連続運転可能電圧（定格比）　 　　 ％　～　　　％

（５）定格力率	　　　　　　　　　 　　 ％

（６）周波数	　　　　　　　　   50 Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　　 　　Hz　～　　　Hz

５．所内率　　　　　　　 ％

６．その他機能の有無

（１）ブラックスタート　　　　　有　・　無

（２）ポンプアップ　　　　　　　有　・　無

（３）可変速運転機能　　　　　　有　・　無

（４）調相運転機能　　　 　　　 有　・　無

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ周波数調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。

○発電機の性能（発電機容量、周波数制御・需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

（３－３）　契約設備等の仕様（様式３－３）

負荷設備等の仕様（ＤＲを活用した電源等）

１．アグリゲータの所在地

（１）住所

（２）名称

２．アグリゲータが集約する需要家等の一覧

| 需要家名称 | 住所 | 供給地点特定番号 | 供出電力※１ （kW） | 電圧 （kV） | 電源等種別※２ | 供出方法 | 指令 手段 | 他需要抑制契約の有無※３ | 計量器 の有無※４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ・電源（自家発等） ・需要抑制 |  | 電話連絡、手動遮断 |  | 有／申請中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有／申請中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有／申請中 |

※１：契約電力を変更しないことを前提に落札候補者選定後の需要家の追加、差し替え

は可能とします。

※２：該当項目を○（マル）で囲んでください。（双方使用の場合は双方に◯）

※３：当社以外との需要を抑制しての電力供出契約の有無を記載

※４：約款に基づく計量器の有（ただし調整力ベースラインの設定、ならびに、当社か

らの指令に基づく調整力ベースラインからの出力増減が特定できる計量器に限り

ます。）、もしくは当社に事前に計量器取り付け・取り替えを「申請中」のいずれ

か一方をまるで囲んでください。

３．各需要家毎に下記書類を添付

イ　発電設備の場合：発電機の基本仕様書、起動カーブ、運転記録、運転体制

ロ　負荷設備の場合：対象負荷設備の容量、制御方法、運転体制

（４）　周波数制御・需給バランス調整機能（様式４）

| 発電機等名 | 定格出力 （MW） | OP運転時 最大出力※１ (MW) | GF調定率 (％) | AFC幅※２ (MW) | DPC変化 速度※３ (MW/min) | 最低出力 （MW） | 出力低下 防止機能 （Ｈｚまで） | 運転可能出力帯切替所要時間※４ （min） | 緊急時変 化速度※５ (MW/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GF幅※２ （MW） | AFC変化速度※３ (MW/min) |  |  |  |  |  |

※１　それぞれの運転モードでの運転が可能な場合には記載してください。

※２　出力によりGF幅、AFC幅に差がある場合には区分して記載してください。

※３　出力により変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

※４　運転可能出力帯切替時に、補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載してください。

※５　現地操作にて、出力上昇、降下させる場合の出力変化速度を記載してください。

○上記機能を証明する書類を添付してください。

（５－１）　契約設備等の主要運用値・起動停止条件（様式５－１）

火力発電機の場合

| 発電機名 | 認可 最大 出力 (MW) | 起動 |  |  |  |  |  |  |  |  | 停止 |  |  |  | その他制約 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区分 | 停止 時間 (h) | 指令～フル出力（並列時間基準）（時間） |  |  |  |  | 給電運用 |  | 標準停止（時間） |  | 冷却停止（時間） |  | 運転 可能 時間 | 起動 可能 回数 |
|  |  |  |  | 起動 指令 | ボイラ 点火 | ﾀｰﾋﾞﾝ 起動※ | 並列 | 定格 出力 | 並列 から | 出力 (MW) | 定格出力~解列 | 解列時 出力 (MW) | 定格出 力~解 列 | 解列時 出力 (MW) |  |  |
| ●● 発電所 ●号 発電機 |  | ベリー ホット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ホット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・・・ | ・・・ | ･･･ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・ | ・・・ |  |  |  |  |  |  |

（５－２）　契約設備等の主要運用値・起動停止条件（様式５－２）

水力発電機の場合

| 発電所名 | 認可最 大出力 (MW) | 最低出力 (揚水動力※) (MW) | 使用 水量 (㎥/s) | 発電・揚水容量 |  |  |  | 揚水総 合効率 (%)※ | 貯水池 名称 | 貯水池容量 (103㎥) | フル発電 可能時間 | 10時間 継続可能 出力 (MW) | 揚発 供給力 (MW) ※ | 指令~並列 時間 (min) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 号機 | 発電 (MW) | 揚水 (MW) ※ | 使用 水量 (㎥/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 発電 | 揚水 ※ |
| Ｂ発電所 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※揚水式水力発電所の場合に記入してください。

（５－３）　契約設備等の主要運用値・起動停止条件（様式５－３）

火力発電機の場合（「最低出力～DPC運転可能最低出力」の運用値）

| 発電機名 | 認可最大出力 (MW) | 最低出力 （MW） | DPC運転可能最低出力 （MW） | 「最低出力～DPC運転可能最低出力」の運用値 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出力 （MW） | 運転継続 必要時間 | 出力変化速度（MW/min） |  |
| ●●発電所 ●号発電機 |  |  |  |  |  |  |  |

（６）　契約設備等の運転実績について（様式６）

契約設備等の運転実績について

○電源Ⅱ周波数調整力を供出する契約設備等の運転実績（前年度実績）について記入してください。

（ＤＲを活用して応札される場合、当社との調整力契約実績や、瞬時調整契約の実績、ＤＲ実証事業*などへの参画実績等を記載ください。）

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した2014年度次世代エネルギー技術実証事業費補助金（補正予算に係るもの）のうち、「Ｃ．エネルギーマネジメントシステムの構築に係る実証事業、Ｃ－１．ネガワット取引に係るエネルギーマネジメントシステム構築と実証」、および、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が公募した（2016年度）バーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「Ｂ．高度制御型ディマンドリスポンス実証事業、Ｂ－１．一般送配電事業者が活用するネガワット取引の技術実証」、および（2017年度）バーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業、Ａ事業．ＶＰＰ構築実証事業」、一般社団法人環境共創イニシアチブが公募した（2018年度）需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「Ｂ－１．VPPアグリゲーター事業」および（2019年度）需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「Ｂ－１．VPPアグリゲーター事業」を指します。

※運転実績等のない場合は、本要綱で求める要件を満たしていることを証明できる書類ならびに試験成績書を提出してください。

設備運転実績

| 電源等名称 |  |
| --- | --- |
| 出 力 ／ 総使用量 | kW |
| 営業使用開始年月 | 年 月 |
| 運 転 年 数 | 年 ヶ月 ( 年 月末時点) |
| 総発電電力量／総使用電力量 | kWh( 年 月末時点) |
| 設備利用率※ | 約 ％ |

※ＤＲを活用した契約を希望される場合は、記載不要です。

ＤＲにおける瞬時調整契約等の実績

| ＤＲ実績 | 契約（実証参画）期間 |
| --- | --- |

- 複数のＤＲ実績が該当する場合は、それぞれについて記載するとともに、当該契約または実証事業参画のエビデンスを添付してください。

○定期検査の実施実績について記入してください。

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ周波数調整力供出を行なう場合、本様式は発電機ごとに提出してください。

（７）　運用条件に関わる事項（様式７）

運用条件に関わる事項

| 運転管理体制 |  |
| --- | --- |
| 給電指令対応システム |  |
| その他 |  |

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ周波数調整力供出を行なう場合、本様式は発電機ごとに作成してください。