## 発電設備に関する資料
発電設備に関する資料（低圧連系・逆変換装置）【 台中 台目】
①基本情報
発電者名 | [12 empty] | 発電所名（任意）
発電場所住所
業種・用途 |  |  | 選択してください |  |  |  | 配線方法 |  |  | 選択してください |  |  | 差分計量適用有無・計器箱施設者 | [11 empty] | 選択してください
申込内容等 |  |  | 必ず入力してください。
②供給側契約の電気工事申込状況 ※電気工事有の場合､技術検討開始は電気工事申込確認後となりますので予めご了承ください｡
電気工事の有無 |  |  |  | 選択してください |  |  | 申込状況 |  |  | 選択してください | [5 empty] | 申込(予定)日
③発電装置の仕様 ※新設または変更後の仕様等を記載してください。
【太陽光発電の場合】
太陽電池 (モジュール) |  |  | 製造者(メーカー) | [5 empty] | 型式 | [7 empty] | 容量 |  |  |  | 枚数 |  |  | 合計容量 |  |  | 変更有無等
[20 empty] | ㎾ |  |  | 枚 | 0 |  | ㎾ | 選択してください
[20 empty] | ㎾ |  |  | 枚 | 0 |  | ㎾ | 選択してください
[20 empty] | ㎾ |  |  | 枚 | 0 |  | ㎾ | 選択してください
合計 | [20 empty] | 0 |  | 枚 | 0 |  | ㎾
【太陽光発電以外の場合】 ※太陽光発電に併設する直流バッテリーを含みます。
発電種類 |  | 製造者(メーカー) |  |  |  | 型式 |  |  |  | 容量 |  | 台数 |  |  | 合計容量 |  |  |  | 逆潮流 有無 |  |  | 自立 運転 |  |  | 押上げ 効果 |  | 変更有無等
選択してください | [10 empty] | ㎾ |  |  | 台 | 0 |  |  | ㎾ | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください
選択してください | [10 empty] | ㎾ |  |  | 台 | 0 |  |  | ㎾ | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください
選択してください | [10 empty] | ㎾ |  |  | 台 | 0 |  |  | ㎾ | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください
合計 | [11 empty] | 0 |  | 台 | 0 |  |  | ㎾
④連系用インバータ（PCS／逆変換装置）の仕様 ※新設または変更後の仕様等を記載してください。
製造者(メーカー) | [7 empty] | 型式 | [11 empty] | 定格容量※1 | [7 empty] | kVA
電気方式 |  |  |  | 選択してください |  |  |  | ＦＲＴ要件 |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | 最大出力※2 | [7 empty] | ㎾
力率一定制御 |  |  |  | 選択してください |  |  |  | 設定力率 | [11 empty] | 契約受電電力※3 | [7 empty] | ㎾
単独運転能動的方式 |  |  |  |  | 選択してください | [14 empty] | 並列時許容周波数 | [5 empty] | 選択してください
認証機関 |  |  |  | 選択してください |  |  |  | 認証機関名※4 | [11 empty] | 認証登録番号※5
自立運転の有無 |  |  |  | 選択してください |  |  |  | 逆潮流の有無 |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | 変更有無等 | [5 empty] | 選択してください
※1：定格皮相電力値(kVA)を記載してください。 ※2：力率100％時における出力値(kW)を記載してください。 ※3：設定力率時における出力値(kW)となります。 ※4：JETまたはJIA以外による認証登録品の場合は、認証機関名を記載してください。 ※5：認証登録品の場合は、認証登録番号の記載と認証登録証明書の写しを添付してください。
⑤特記事項
【添付資料】
帳票名※8 | [15 empty] | 最大受電電力
[16 empty] | 10㎾未満 |  |  |  | 10㎾以上
(1) | 屋内配線(受電点からPCSまで)の電圧上昇値の簡易計算書 | [14 empty] | ● |  |  |  | ●
(2) | 「単線結線図」「平面図」「立面図」「位置図」 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(3) | 発電設備等の仕様書 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(4) | 保護継電器整定一覧表 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(5) | JETまたはJIA認証証明書の写し※6 | [14 empty] | ● |  |  |  | ●
(6) | 出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書 | [14 empty] | ●※7 |  |  |  | ●
(7) | ｢ノンファーム型接続｣を踏まえた発電量調整供給契約申込について【同意書】 | [18 empty] | ●
※6：｢④連系用インバータ(PCS/逆変換装置)｣がJETまたはJIA認証品以外の場合、｢連系協議に関する仕様書・技術資料」 「各種試験成績書｣等のご提出をお願いすることがございます。 ※7：風力発電設備のみ10kW未満の場合も提出が必要となります。 ※8：技術検討等において必要な場合、(1)～(7)以外の帳票等のご提出をお願いすることがございます。
Note on B2: 連系用インバータ（PCS／逆変換装置）を複数台設置する場合、複数枚の提出が必要です。 機器の配置がパターン化されている場合、パターン毎にシートを作成願います。
Note on D51: ＜平面図＞ 弊社引込柱や周辺の目標物からの距離を含めて，発電設備等の所在地および連系点を明記願います。 連系点は，原則として発電設備等の所在地内で，弊社引込柱から最短の位置を基準に選定願います。 ＜立面図＞ 連系点や計量器の位置ならびに地面からの高さを明記願います。 ＜位置図＞ 発電設備等の設置箇所が確認できる図面をご提出願います。

## 単線結線図
単線結線図

## 平面図
平面図
※ 引込柱や発電設備所在地周辺の目標物からの距離がわかるように記載

## 立面図
立面図
※ 連系点や計量器の位置（地面からの高さを含む）がわかるように記載

## 位置図
位置図

## 【記載例】発電設備に関する資料
発電設備に関する資料（低圧連系・逆変換装置）【 ５ 台中 １～２ 台目】
①基本情報
発電者名 |  |  | 北電 太郎 | [9 empty] | 発電所名（任意） | [5 empty] | 札幌市〇〇区〇〇町太陽光発電所
発電場所住所 |  |  | 札幌市〇〇区○○町〇番〇号
業種・用途 |  |  | 住宅 |  |  |  | 配線方法 |  |  | 余剰型配線 |  |  | 差分計量適用有無・計器箱施設者 | [11 empty] | 無
申込内容等 |  |  | 太陽光発電および蓄電池の新設
②供給側契約の電気工事申込状況 ※電気工事有の場合､技術検討開始は電気工事申込確認後となりますので予めご了承ください｡
電気工事の有無 |  |  |  | 有 |  |  | 申込状況 |  |  | 申込済(電気工事有) | [5 empty] | 申込(予定)日 | [5 empty] | ○○○○年○○月○○日
③発電装置の仕様 ※新設または変更後の仕様等を記載してください。
【太陽光発電の場合】
太陽電池 (モジュール) |  |  | 製造者(メーカー) | [5 empty] | 型式 | [7 empty] | 容量 |  |  |  | 枚数 |  |  | 合計容量 |  |  | 変更有無等
|  |  | ＰＰＰ | [5 empty] | ＱＱＱ | [7 empty] | 0.25 |  |  | ㎾ | 10 |  | 枚 | 2.5 |  | ㎾ | 新設
[20 empty] | ㎾ |  |  | 枚 | 0 |  | ㎾ | 選択してください
[20 empty] | ㎾ |  |  | 枚 | 0 |  | ㎾ | 選択してください
合計 | [20 empty] | 10 |  | 枚 | 2.5 |  | ㎾
【太陽光発電以外の場合】 ※太陽光発電に併設する直流バッテリーを含みます。
発電種類 |  | 製造者(メーカー) |  |  |  | 型式 |  |  |  | 容量 |  | 台数 |  |  | 合計容量 |  |  |  | 逆潮流 有無 |  |  | 自立 運転 |  |  | 押上げ 効果 |  | 変更有無等
蓄電池 |  | ＲＲＲ |  |  |  | ＳＳＳ |  |  |  | 4 | ㎾ | 1 |  | 台 | 4 |  |  | ㎾ | 無 |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 新設
選択してください | [10 empty] | ㎾ |  |  | 台 | 0 |  |  | ㎾ | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください
選択してください | [10 empty] | ㎾ |  |  | 台 | 0 |  |  | ㎾ | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください
合計 | [11 empty] | 1 |  | 台 | 4 |  |  | ㎾
④連系用インバータ（PCS／逆変換装置）の仕様 ※新設または変更後の仕様等を記載してください。
製造者(メーカー) |  |  |  | ＴＴＴ |  |  |  | 型式 |  |  |  | ＵＵＵ | [7 empty] | 定格容量※1 | [5 empty] | 5 |  | kVA
電気方式 |  |  |  | 単相3線式 100・200V |  |  |  | ＦＲＴ要件 |  |  |  | 適用 | [7 empty] | 最大出力※2 | [5 empty] | 5 |  | ㎾
力率一定制御 |  |  |  | 対応 |  |  |  | 設定力率 |  |  |  | 95% | [7 empty] | 契約受電電力※3 | [5 empty] | 4.75 |  | ㎾
単独運転能動的方式 |  |  |  |  | ステップ注入付周波数フィードバック方式【STEP3.2】 | [14 empty] | 並列時許容周波数 | [5 empty] | 50.1Hz
認証機関 |  |  |  | ＪＥＴ |  |  |  | 認証機関名※4 | [11 empty] | 認証登録番号※5 | [5 empty] | PV-0001
自立運転の有無 |  |  |  | 有 |  |  |  | 逆潮流の有無 |  |  |  | 有 | [7 empty] | 変更有無等 | [5 empty] | 新設
※1：定格皮相電力値(kVA)を記載してください。 ※2：力率100％時における出力値(kW)を記載してください。 ※3：設定力率時における出力値(kW)となります。 ※4：JETまたはJIA以外による認証登録品の場合は、認証機関名を記載してください。 ※5：認証登録品の場合は、認証登録番号の記載と認証登録証明書の写しを添付してください。
⑤特記事項
【添付資料】
帳票名※8 | [15 empty] | 最大受電電力
[16 empty] | 10㎾未満 |  |  |  | 10㎾以上
(1) | 屋内配線(受電点からPCSまで)の電圧上昇値の簡易計算書 | [14 empty] | ● |  |  |  | ●
(2) | 「単線結線図」「平面図」「立面図」「位置図」 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(3) | 発電設備等の仕様書 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(4) | 保護継電器整定一覧表 | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ●
(5) | JETまたはJIA認証証明書の写し※6 | [14 empty] | ● |  |  |  | ●
(6) | 出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書 | [14 empty] | ●※7 |  |  |  | ●
(7) | ｢ノンファーム型接続｣を踏まえた発電量調整供給契約申込について【同意書】 | [18 empty] | ●
※6：｢④連系用インバータ(PCS/逆変換装置)｣がJETまたはJIA認証品以外の場合、｢連系協議に関する仕様書・技術資料」 「各種試験成績書｣等のご提出をお願いすることがございます。 ※7：風力発電設備のみ10kW未満の場合も提出が必要となります。 ※8：技術検討等において必要な場合、(1)～(7)以外の帳票等のご提出をお願いすることがございます。
記載例
Note on D51: ＜平面図＞ 弊社引込柱や周辺の目標物からの距離を含めて，発電設備等の所在地および連系点を明記願います。 連系点は，原則として発電設備等の所在地内で，弊社引込柱から最短の位置を基準に選定願います。 ＜立面図＞ 連系点や計量器の位置ならびに地面からの高さを明記願います。 ＜位置図＞ 発電設備等の設置箇所が確認できる図面をご提出願います。

## 【記載例】平面図
平面図
※ 引込柱や発電設備所在地周辺の目標物からの距離がわかるように記載

## 【記載例】立面図
立面図
※ 連系点や計量器の位置（地面からの高さを含む）がわかるように記載