## 引込線
現地検査票（引込線工事）
お客さま名または受付番号
住所
工事会社・検査者
（記名または押印）
引込線工事
工事後地上高 |  | m |  |  | 自主検査日 年 月 日
検 査 内 容 |  |  |  | 自主 検査 | 電力 調査
1 | キズまたはキンクのある電線を使用していないか
2 | 地表上の高さはよいか
3 | 他物との離隔はよいか
4 | 電線の接続および接続後の処理はよいか
5 | ち度は規定に適合しているか
6 | 配色と色別区分はよいか
7 | 家屋側支持点・ケーブルの取り付け工事はよいか
8 | 資材は当社指定品を使用しているか
【電力使用欄】
通知事項（改修箇所がある場合） |  |  | 改修期限 | 再調査
良・不良

## 計測器
現地検査票（計測器工事）
お客さま名または受付番号
住所
工事会社・検査者
（記名または押印）
計測器工事 |  |  |  |  | 自主検査日 年 月 日
検 査 内 容 |  |  |  | 自主 検査 | 電力 調査
1 | 容量、番号、位置、動作表示はよいか
2 | 取り付け状態、配線はよいか
3 | 結線および接続の状態はよいか
4 | 端子部の締め付け状態はよいか
5 | 資材は、当社指定品を使用しているか
6 | ＴＳ通電・遮断時刻はよいか
7 | タイムスイッチが切のとき、計器の一次側は無電圧か
8 | 電子式計器（スマートメーター除く）の現在時刻、時間帯別時刻はよいか
9 | 全計器の二次側配線を開放したとき、全ての計器の一次側電圧はあるか
10 | 電流制限器の容量、取り付け方法はよいか
11 | スマートメーター通信端末のＬＥＤ表示はよいか
【電力使用欄】
タイムスイッチ確認 |  | TS通電・遮断時刻[ ： ]～[ ： ] ブロック[ ]
配線確認 |  | □配線チェッカーによる配線確認を行ったか
通知事項（改修箇所がある場合） |  |  | 改修期限 | 再調査
良・不良