## 臨時定額写真検査票
臨時定額写真検査票 |  |  | 写真貼付（受電柱拡大）
引込線が外線工事の場合チェック⇒□
| ◆お客さま名 |  |  | ＜撮影範囲＞
・受電柱の頂部より上下５０ｃｍ程度
◆住所
| ◆施工会社名 |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
・受電柱の引込線受点がはっきり確認できるもの ・引込グリップの先端の色が確認できるもの
◆撮影月日
写真貼付（配電盤拡大） |  |  | 写真貼付（受電柱全体）
| ＜撮影範囲＞ |  |  | ＜撮影範囲＞
| ・最上部 配電盤の上部より１０ｃｍ程度 |  |  | ・最上部 受電柱の頂部
| ・最下部 配電盤の下部より１０ｃｍ程度 |  |  | ・最下部 地面
| ＜貼付写真の留意事項＞ |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
| ・全てのブレーカーの投入状態が確認できるもの ・主幹ブレーカーの容量が確認できるもの |  | ・引込口配線の支持状態が確認できるもの
写真貼付（電柱全体） |  |  |  |  | 写真貼付（電柱番号札）
|  | ＜撮影範囲＞ |  |  |  | 画
|  | ◆引込柱：最上部・・・引込柱の頂部、最下部・・・地面 |  |  |  | 区
|  | ◆受電柱：最上部・・・受電柱の頂部、最下部・・・地面 |  |  |  | 図
|  | ◆引込線：架線全体が写っているもの。 |  |  |  | 番
の
|  | ＜貼付写真の留意事項＞ |  |  |  | 号
・道路側より線路に対して４５度程度の角度で撮影されたもの。
電柱番号札劣化等により、
不鮮明な場合は上記へ記載

## 臨時定額写真検査票 例
臨時定額写真検査票 |  |  |  | 写真貼付（受電柱拡大）
引込線が外線工事の場合チェック⇒□
| ◆お客さま名 |  |  |  | ＜撮影範囲＞
[5 empty] | ・最上部 引込線の受点 | 受電柱の頂部より上に５０ｃｍ程度
| ◆住所 |  |  |  | ・最下部 引込線の受点 | 受電柱の頂部より下に５０ｃｍ程度
| ◆施工会社名 |  |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
・全てのブレーカーの投入状態が確認できるもの ・主幹ブレーカーの容量が確認できるもの
◆撮影月日
写真貼付（配電盤拡大） |  |  |  | 写真貼付（受電柱全体）
| ＜撮影範囲＞ |  |  |  | ＜撮影範囲＞
| ・最上部 配電盤の上部より１０ｃｍ程度 |  | 受電柱の頂部より上に５０ｃｍ程度 |  | ・最上部 受電柱の頂部
| ・最下部 配電盤の下部より１０ｃｍ程度 |  | 受電柱の頂部より下に５０ｃｍ程度 |  | ・最下部 地面
| ＜貼付写真の留意事項＞ |  |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
・全てのブレーカーの投入状態が確認できるもの ・主幹ブレーカーの容量が確認できるもの |  |  |  | ・引込口配線の支持状態が確認できるもの
写真貼付（電柱全体） | [6 empty] | 写真貼付（電柱番号札）
|  | ＜撮影範囲＞ | [5 empty] | 画
|  | ◆引込柱：最上部・・・電柱の頂部、最下部・・・地面 | [5 empty] | 区
|  | ◆受電柱：最上部・・・電柱の頂部、最下部・・・地面 | [5 empty] | 図
|  | ◆引込線：架線全体が写っているもの。 | [5 empty] | 番
の
|  | ＜貼付写真の留意事項＞ | [5 empty] | 号
・道路側より線路に対して４５度程度の角度で撮影されたもの。
電柱番号札劣化等により、
不鮮明な場合は上記へ記載

## 臨時定額写真検査票 例(電柱番号札劣化)
臨時定額写真検査票 |  |  |  | 写真貼付（受電柱拡大）
引込線が外線工事の場合チェック⇒□
| ◆お客さま名 |  |  |  | ＜撮影範囲＞
[5 empty] | ・最上部 引込線の受点 | 受電柱の頂部より上に５０ｃｍ程度
| ◆住所 |  |  |  | ・最下部 引込線の受点 | 受電柱の頂部より下に５０ｃｍ程度
| ◆施工会社名 |  |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
・全てのブレーカーの投入状態が確認できるもの ・主幹ブレーカーの容量が確認できるもの
◆撮影月日
写真貼付（配電盤拡大） |  |  |  | 写真貼付（受電柱全体）
| ＜撮影範囲＞ |  |  |  | ＜撮影範囲＞
| ・最上部 配電盤の上部より１０ｃｍ程度 |  | 受電柱の頂部より上に５０ｃｍ程度 |  | ・最上部 受電柱の頂部
| ・最下部 配電盤の下部より１０ｃｍ程度 |  | 受電柱の頂部より下に５０ｃｍ程度 |  | ・最下部 地面
| ＜貼付写真の留意事項＞ |  |  |  | ＜貼付写真の留意事項＞
・全てのブレーカーの投入状態が確認できるもの ・主幹ブレーカーの容量が確認できるもの |  |  |  | ・引込口配線の支持状態が確認できるもの
写真貼付（電柱全体） | [6 empty] | 写真貼付（電柱番号札）
|  | ＜撮影範囲＞ | [5 empty] | 61 | 画
|  | ◆引込柱：最上部・・・電柱の頂部、最下部・・・地面 | [5 empty] | 45 | 区
|  | ◆受電柱：最上部・・・電柱の頂部、最下部・・・地面 | [5 empty] | 36 | 図
|  | ◆引込線：架線全体が写っているもの。 | [5 empty] | 88 | 番
[8 empty] | 17 | の
|  | ＜貼付写真の留意事項＞ | [5 empty] | 88 | 号
・道路側より線路に対して４５度程度の角度で撮影されたもの。
電柱番号札劣化等により、
不鮮明な場合は上記へ記載