## QA一覧
〇発電契約者さま向けＱＡ一覧
※ＱＡに記載の無い内容については、「各種申込手続き」をご参照ください。
No | 大項目 | 小項目 | 質問 | 回答
1 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討要否の条件について知りたい。 | 新たに地点を追加される、または増設される場合、接続検討は必須となります。 その他、設備変更等については必要に応じて接続検討要否確認依頼を申込みください。接続検討の要否を検討し回答いたします。
2 | 申込手続き（新増設） | 連系申込 | 接続検討・発電量調整供給契約申込みの受付条件は何か。 | 「接続検討」および「契約申込み」の受付条件は以下の通りとなります。 【接続検討の受付条件】※３ ①アクセス検討料（税込22万円）が入金済みであること ②接続検討申込書の内容に不備がないこと 【契約申込みの受付条件】 ①接続検討が実施されていること※１※３ ②発電量調整供給兼基本契約申込書の内容に不備がないこと ③連系申込書の内容に不備がないこと ④系統連系保証金が入金済みであること※２※３ ※１：接続検討の回答日を起点として１年以内に契約申込みの受付条件を満たす必要がございます。 万一、接続検討の回答日を起点として１年を超過した場合には、再度、接続検討から やり直しとなりますのでご留意ください。 なお、「接続検討要否確認」または「当社との協議」により接続検討不要となった場合を除きます。 ※２：接続検討の結果、工事費負担金が０円の場合は、系統連系保証金は申し受けません。 ※３：受電電圧が低圧の場合は、本申込みに先立ち接続検討の手続きおよび系統連系保証金は不要です。
3 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討申込書の記載方法について知りたい。 | 以下のリンク先をご参照願います。 https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html#youhi
4 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討の検討料が不要となるケースについて知りたい。 | 簡易な検討により接続検討が完了する場合その他実質的な検討を要しない場合は検討料を不要とします。 詳細については送配電等業務指針第８３条（https://www.occto.or.jp/article/）をご参照願います。
5 | 申込手続き（新増設） | 連系申込 | 接続検討回答書の有効期限は１年間であるが、一般送配電事業者に申込みした日で決まるのか。それとも受付された日か。 | 受付された日となります。
6 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 販売先が未定の場合の申込み方法について知りたい。 | お申込みの電圧に応じて以下の問い合わせ先までご連絡ください。 ＜お問い合わせ先＞ 【低圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 低圧発調 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：teiatu-nsc@hepco.co.jp 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
7 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 接続検討回答書の有効期限までに申込書類の不備が無いことおよび、系統連系保証金の支払いが申込受付完了の条件とのことだが、接続検討回答有効期限をふまえた申込書の提出期限はあるのか。 | 接続検討有効期限日の２ヶ月前までにお申込みください。 【参考】系統アクセスの流れ（広域） https://www.occto.or.jp/access/kentou/files/access_nagare_20240801.pdf#page=10
8 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討回答書「（５）申込者に必要な対策」にて、追加対策等が必要になるとの記載があった場合、発電量調整供給契約申込みまでに全ての項目について対策を完了させる必要があるか。 | 発電量調整供給契約申込み以降に対策を実施いただいても問題ございませんが、供給開始日までには対策を実施いただく必要があります。ただし、技術検討に必要な資料の提出につきましては、受付前までに提出いただく必要がございます。（受付までに提出が困難なデータについては、技術検討に支障がなければ代替データの提出でも可）
9 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 特例需要場所が認められる条件について詳しく知りたい。 | 託送供給等約款における「供給および契約の単位」にもとづき、契約単位は１需要場所（１発電場所）において、１引込み・１計量を原則としております。 ここで、特例需要場所とは、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のために、１需要場所（１発電場所）において、複数引込みを行う需要場所（発電場所）のことをいいます。 特例需要場所をご希望の方は、以下リンク先より「特例需要場所の要件」に該当しているかをご確認の上、お申込みください。 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/index.html
10 | 申込手続き（新増設） | 連系申込 | 発電設備(逆潮流あり)を自家消費用（逆潮流なし用）へ変更する場合の手続きと申込窓口を知りたい。 | お申込みの電圧に応じて以下の問い合わせ先までご連絡ください。 【低圧】 ＜お申込み書類＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書「地点の廃止(設備撤去なし)」※1 ※1：特記事項欄に「逆潮流あり」から「逆潮流なし」へ変更する旨を記載願います。 ・系統連系申込書(添付資料含む)「申込種別：設備変更(その他〔逆潮流有無の変更〕)」※2 ※2：電気工事を伴う場合は、契約中の小売電気事業者より接続送電サービスの設備変更申込が必要となります。 また、系統連系申込書は、逆潮流しないことがわかる配線図等を添付のうえ、管轄のＮＷ事業所へご提出願います。 ＜お問い合わせ先＞ 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 低圧発調 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：teiatu-nsc@hepco.co.jp 【高圧・特別高圧】 ＜お申込み書類＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書「地点の廃止(設備撤去なし)」※3 ※3：特記事項欄に「逆潮流あり」から「逆潮流なし」へ変更する旨を記載願います。 ・系統連系申込書(添付資料含む)「申込種別：設備変更(その他〔逆潮流有無の変更〕)」※4 ※4：系統連系申込書は、逆潮流しないことがわかる配線図等を添付のうえご提出願います。 ＜お問い合わせ先＞ 【高 圧】北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
11 | 申込手続き（新増設） | 発電量調整供給兼基本契約 | 新規に発電量調整供給兼基本契約を申込をしたいが、どのような流れで手続きをすればよいか。 | 以下4つの書類について提出が必要となります。 ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （特記事項に「事業者コード」「BGコード」「（低圧の場合）系統コード」を記載） ・発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書 ・振込先口座登録申請書 ・託送関連データ提供システム利用申請書 ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター統括グループ宛 電話番号：0570-080-500 Mail：keiyaku-takusou@hepco.co.jp
12 | 申込手続き（新増設） | 発調契約締結 | 申込受付～発調契約承諾（承諾のお知らせ発行）までの期間を知りたい。 | 原則として、契約申込の受付日を起点とし低圧であれば１ヶ月以内、高圧以上であれば６ヶ月以内に連系承諾の通知（承諾書の発行）を行います。 なお、上記期間内に通知できない可能性が生じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み（延長後の通知予定日を含む）を通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行います。 【低圧（フロー）】 以下リンク先「発電量調整供給開始までのフロー（低圧連系）」を参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/flow_low.html 【高圧・特別高圧（フロー）】 以下リンク先「発電量調整供給開始までのフロー（高圧・特別高圧連系）」を参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/flow.html
13 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 受電地点特定番号のお知らせタイミングを知りたい。 | 【低圧】 No.12に記載のとおり、原則として契約申し込みの受付日から1ヶ月の期間内の通知の際に発行いたします「発電量調整供給承諾書」に添付の「受電地点明細書」をご確認願います。 なお、「発電量調整供給承諾書」の送付方法は、託送業務システムへの掲載によるものとなります。 【高圧・特別高圧】 連系開始日確定後に発行する「受電地点明細書」をご確認願います。
14 | 申込手続き（新増設） | 系統容量の確保 | 申込により系統容量が確保されるのはどのタイミングとなるのか。 | 申込書（添付書類を含む）の不備が無いことおよび系統連系保証金※をお支払いいただいたことの2点を確認したうえで、接続検討回答時と申込受付時の系統状況に変化が無いことを確認し、その時点で送配電等業務指針第９２条（連系予約）に記載の送電系統へ契約申込みを受け付けた発電設備等が連系等されたものとして取扱い、「暫定的に送電系統の容量を確保する」こと扱いとなります。 その後、当社からの連系承諾により、同指針第９７条により連系予約が確定されます。 ※受電電圧が低圧の場合は、系統連系保証金は不要です。
15 | 申込手続き（新増設） | 発電量調整供給兼基本契約 | FITでの新設申込みをしている地点で試運転期間について非FITとして申込みをする際の手続きなどを知りたい。 また、問い合わせ窓口も併せて知りたい。 | 「発電量調整供給兼基本契約申込書」および「系統連系申込書」（低圧のみ）のご提出をお願いします。（特記事項欄に試運転の旨と期間を明記願います） ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 【低圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 低圧発調 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：teiatu-nsc@hepco.co.jp 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
16 | 申込手続き（新増設） | SW申込 | 連系前の地点に対してのSW申込の方法を知りたい。 | 発電量調整供給兼基本契約申込書にて、旧発電契約者は地点廃止申込みを、新発電契約者は地点追加申込みをご提出ください。なお、双方の申込みがご提出されない限り、手続きを進めることができませんのでご留意ください。
17 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 接続検討に加え、なぜ技術検討が必要なのか。 | 接続検討は、机上設計にて連系対策工事内容等を検討し、事業者にて事業性をご判断いただくためにございます。事業性を判断いただいた後に、本申込をいただき、詳細検討を行うことによって、最終の工事費負担金を算定するため、再度技術検討を実施する必要性がございます。 詳細は広域機関ＨＰをご参照ください。 https://www.occto.or.jp/access/kentou/access_process.html
18 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 技術検討の回答予定日を早めることができないか。 | お申込みの受付順に検討を実施しておりますので、ご回答までしばらくお待ちください。
19 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 申込後に蓄電池・PCSメーカが変更となった場合、検討期間内（低圧1ヶ月、高圧以上６ヶ月）において、変更のタイムリミットはあるか。 | 変更内容により、再度接続検討が必要となる場合や、回答予定日の延長が必要となる場合がございますので、変更が判明次第、速やかにご連絡いただくようお願いいたします。
20 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 負担金請求先の選択はできるか。 | 原則として発電契約者となります。ただし、発電契約者以外へのご請求を希望される場合は、「請求先変更依頼書」のご提出が必要となりますのでお申込みの電圧に応じて以下の問い合わせ先までお問合せ願います。 ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 【低圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 低圧発調 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：teiatu-nsc@hepco.co.jp 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
21 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金は、工事完了後の後払いはできないのか。 | 託送供給等約款の「工事費負担金の申受けおよび精算」により、工事費負担金は原則として工事着手前に申し受けております。
22 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金入金後に申込取下げした場合、負担金の扱いがどうなるか。 | 当社が受電に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を施設した後、発電契約者または発電者の都合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は、要した費用の実費を申し受けます。 なお、電力広域的運営推進機関送配電等業務指針第８８条の２に定める保証金を返還する事情に該当する場合には、当社は、系統連系保証金をお返しいたします。また、実際に設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督、資材調達等に費用を要したときは、その実費を申し受けます。
23 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 当初FIT申込みとして発電者にて工事費負担金を支払っているが、非FIT・FIPへ変更する場合、既に支払済みの工事費負担金はどのように扱われるか。 | 原則、発調契約への切替に伴い、受給契約者（発電者）にご返却し、改めて発電契約者へご請求しますが、発電者およびの発電契約者双方の合意をいただける場合、入金済の工事費負担金はご返却せずそのまま発調契約に承継いたします。 なお、工事完了後の工事費負担金の精算先（返戻・追加請求）につきまして、原則発電契約者となります
24 | 申込手続き（新増設） | 系統連系保証金 | 申込取り下げにより系統連系保証金は返金してもらえるのか。 | 電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金を返還する事情に該当する場合は、系統連系保証金をお返しいたします。
25 | 申込手続き（新増設） | 系統連系保証金 | 当初FIT申込みとして発電者にて系統連系保証金を支払っているが、非FIT・FIPへ変更する場合、既に支払済みの系統連系保証金はどのように扱われるか。 | 原則、発調契約への切替に伴い、受給契約者（発電者）にご返却し、改めて発電契約者へご請求しますが、発電者および発電契約者双方の合意をいただける場合、入金済の系統連系保証金はご返却せずそのまま発調契約に承継いたします。
26 | 申込手続き（新増設） | 連系承諾 | 「接続の同意を証する書類」とは何か。 | 接続契約成立の証として当社が発行する書類であり、国の事業計画認定に必要となります。 接続契約の成立時期によって必要となる書類が異なります。詳細については、以下をご参照ください。 ＜資源エネルギー庁ＨＰ＞ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename2.html
27 | 申込手続き（新増設） | 連系承諾 | 連系承諾が取り消しとなることがあるか。 | 工事費負担金をお支払い頂けない場合等に連系承諾を取り消すことがあります。詳細については送配電等業務指針（第97条第２項等）をご参照ください。 ＜送配電等業務指針＞ https://www.occto.or.jp/article/
28 | 申込手続き（新増設） | 連系日 | 検討結果回答に記載の所要工期は短縮可能か。 | 当社として必要な所要工期をお示ししているため、原則短縮には応じることはできかねます。また、現地の工事状況によって工期を短縮することが可能なケースもございますが、お約束は出来かねますので、ご了承ください。
29 | 申込手続き（新増設） | N－１電制 | 費用負担の考え方、支払手続を知りたい。 | N－１電制に係る費用精算については、以下のリンクをご確認ください。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/sys_access/index.html
30 | 申込手続き（新増設） | その他 | 調整電源BGへ変更する場合の手続き方法を教えてほしい。 | ＜調整電源BGへの変更に関するお問い合わせについて＞ 調整電源BGへ変更が必要な場合は発電量調整供給兼基本契約申込書を当社へメールにて提出願います。 ※備考欄へ「非調整電源BGから調整電源BGへのスイッチング」等の旨を記載いただきますようお願いいたします。 ※変更日の10営業日前までにご提出ください。 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp ＜調整力提供に関するお手続き、お問い合わせについて＞ 需給調整市場への参加等、北海道エリアでの調整力提供に関するお手続き、お問い合わせにつきましては、 以下のリンクにおける各契約のお問い合わせフォームからご連絡下さい。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/adjusting_power/inquiry/index.html
31 | 申込手続き（既設地点） | 基本契約締結 | 各種コード類の取得（申請）方法はどうすればよいのか。 | 各種コードの取得については、広域機関へ申請をお願いします。 ＜広域機関：発電事業を開始する方の手続き（スタートアップガイド）＞ https://www.occto.or.jp/occtosystem2/files/250701_hatsuden_startup_guide.pdf
32 | 申込手続き（既設地点） | 基本契約締結 | 既存の発電所の系統コードを知りたい。 | 既存の発電所については、発電者（または発電者を通じて現在の発電契約者）へ確認をお願いいたします。不明な場合は、広域機関へ系統コードの不明分調査をお願いします。 <広域機関：マスタの申請・登録に関するよくあるお問い合わせ（FAQ 1-4参照ください)> https://www.occto.or.jp/occtosystem2/master_shinsei_touroku/files/besshi_master_yokuarutoiawase.pdf
33 | 申込手続き（既設地点） | 発電量調整供給兼基本契約 | 発電量調整供給兼基本契約における各申込（再点、廃止、SW、発電者情報変更）の具体的な手続きの流れ、必要書類を知りたい。 | SW支援システム申込対象契約（小売FIT、卒FIT)については、広域機関にて作成しておりますＳＷマニュアルを参照願います。 SW支援システム対象外（非FIT、前契約が送配電FIT、送配電卒FIT）の場合は、発電量調整供給兼基本契約申込書を当社へメールにて提出願います。 【低圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 一般異動 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：haccho-uketsuke@hepco.co.jp 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
34 | 申込手続き（既設地点） | 発電量調整供給兼基本契約 | 発電量調整供給兼基本契約における再点・廃止・ＳＷ等の申込期限はどうなっているのか。 | 【低圧】 再点、廃止、発電者情報変更については、異動日当日までに申請願います。 SWについては、計量器取替が必要な場合はマッチング日＋８営業日＋２歴日、 計量器取替が不要の場合はマッチング日＋１営業日＋２歴日までに申込願います。 【高圧・特高】 申込種別に関わらず、変更日の10営業日前までに申込願います。
35 | 申込手続き（既設地点） | 発電量調整供給兼基本契約 | 卒FIT地点の契約状態＜小売契約中・送配電買取（特例契約中）・廃止中＞はどのように確認すればよいか。 | SW支援システム「受電地点設備情報照会」画面では、契約状態はご確認いただけませんので、申込された発電者にご確認をお願いいたします。
36 | 制度関係 | 蓄電池 | 蓄電池特措とは何か。 | 蓄電池の連系に際しては、託送料金が二重に課されることを回避する観点から、蓄電池に供給される電気の全てには託送料金を課さず、蓄電ロス分にのみ託送料金を課す特別措置が託送供給等約款に規定されています。 なお、ロス分を除いた放電分については電気の最終消費地である需要場所において託送料金が課されます。
37 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金とはどのような制度なのか。 | 発電側課金は、系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、これまで小売事業者等が全て負担してきた送配電設備の維持・拡充に必要な費用を、系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度です。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
38 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金の対象範囲を知りたい。 | 系統に接続し、かつ系統側に電気を流す（逆潮流）電源全てが課金対象となります。 但し、以下に該当する場合は課金対象外となります。 ①系統側への逆潮が10kW未満の電源 ②2024年3月末以前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源（「既認定FIT/FIP」）で、調達期間等が終了していないもの ③2023年度入札件名かつ2024年度に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源（「FIP」）で、調達期間等が終了していないもの 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
39 | 制度関係 | 発電側課金 | 契約超過とはなにか。 | 発電者が同時最大受電電力をこえて発電または放電をした状態をいいます。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
40 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金料金がいくらになるか知りたい。 | 発電側課金の料金は、以下の通り算定いたします。 発電側課金料金＝基本料金＋電力量料金－系統設備効率化割引 ・基本料金＝(同時最大受電電力－接続送電サービス契約電力）×基本料金単価 ・電力量料金＝発電量調整受電電力量×電力量料金単価 ・系統設備効率化割引額＝（同時最大受電電力－接続送電サービス契約電力）×系統設備効率化割引単価（注1） （注1） 接続先の変電所等によって、適用される系統設備効率化割引が異なります。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
41 | 制度関係 | 発電側課金 | 課金対象kWの算定方法を知りたい。 | 課金対象電力は、同時最大受電電力（kW）から需要側の契約電力（kW）を差し引いた値となります。なお、当該値が０を下回る場合、課金対象電力は０kWとなります。 なお、揚水特措適用の場合、需要側の順潮 kWは接続供給課金対象電力の差し引きにて算定いたします。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
42 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電所の割引区分はどこで確認できるか知りたい。 | 発電側課金制度における系統設備効率化割引の基本的な考え方としては、系統の効率的な利用を目的として、需要地近郊など送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源に対して、発電側課金の負担額を軽減する割引を設定しております。 この割引額は、系統連系申込をご提出いただき、技術検討を以て、確定情報を通知させていただきます。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
43 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金は発電事業者等が一般送配電事業者に対して直接支払うこととなるのか。 | ＜一般送配電事業者と発電契約者が代理回収委託締結している場合＞ 原則、買取料金と発電側課金を相殺する形を採用しており、発電契約者からお支払いいただきます。相殺できなかった場合は一般送配電事業者から振込用紙を送付しますので、直接お支払いください。また、発電契約者から発電事業者に振込用紙を送付することもあります。 ＜一般送配電事業者と発電契約者が代理回収委託未締結の場合＞ 一般送配電事業者から振込用紙を送付しますので、直接お支払いください。 以下リンク先をご参照願います。 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/supply_overview/genecapacity/index.html
44 | 制度関係 | 発電側課金 | 期限までに支払いしなかった場合はどうなるのか。 | 託送供給等約款「料金その他の支払方法」にもとづき、支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで、延滞利息を発電契約者から申し受けます。 また、託送供給等約款「解約」にもとづき、料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は契約を解約をすることがあります。
45 | 制度関係 | 発電側課金 | 供給側の契約が廃止になった場合、発電側の契約を廃止にしなかった場合はどうなるのか。 | 託送供給等約款における「契約の廃止」にもとづき、発電量調整供給契約を締結している発電場所と同一の場所である需要場所において締結している接続供給契約が廃止されたときは、発電量調整供給を終了させるための処置を行います。 なお、この場合には当社が当該発電場所に係る発電量調整供給を終了させるための処置を行った日に発電量調整供給契約および系統連系受電契約は変更され、または消滅するものといたします。
46 | 制度関係 | オフサイトPPA | オフサイトPPAを行うにあたり必要な手続きについて確認したい。 | オフサイトPPAは、需要者がエネルギーサービス事業者と契約を交わし、需要者の需要場所以外に設置した発電設備で発電した電力を調達する仕組みとなります。 エネルギーサービス事業者との契約後、発電契約者を通じ発電量調整供給契約にてお申込み頂きます。
47 | 制度関係 | オフサイトPPA | オフサイトPPAと自己託送の違いを知りたい。 | 自己託送は、需要場所以外に設置した非FIT発電所で発電した電力を送配電ネットワーク経由で需要場所へ送電（託送）する仕組みとなります。 需要場所以外に設置した発電設備で発電した電力を調達する点は発電所オフサイトPPAと共通していますが、 以下の通り発電設備の所有者が異なります。 ・オフサイトPPA…発電設備の所有者はエネルギーサービス事業者 ・自己託送…発電設備の所有者は需要者 ※発電設備の所有者は、発電設備の設置から維持管理、メンテナンスを行います。
48 | 制度関係 | 特定卸 | 特定卸契約をする手続きの窓口を知りたい。 申込期限など手続きの概要について知りたい。 | 当社と基本契約の締結がない場合は契約開始日の２ヶ月前必着となります。 当社と基本契約の締結がある場合は契約開始日の１０営業日前必着となります。 申込内容の確認等で時間を要しますので、早めにお申し込みください。 なお、お問い合わせ先は以下の通りです。 ＜お問い合わせ先＞ 【低圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター低圧グループ 低圧発調 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：teiatu-nsc@hepco.co.jp 【高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 高圧発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp 【特別高圧】 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ 特高発調 宛 電話番号：0570-003-720【注】 Mail：g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
49 | 申込手続き（新増設） | 出力制御 | 出力制御の対象が知りたい。 | 以下リンク先をご参照願います。 【出力制御(需給バランス制約)について】 https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/output_control/constraints/target.html 【系統容量制約による出力制御について】 https://www.hepco.co.jp/network/con_service/sys_access/index.html
50 | 申込手続き（新増設） | 出力制御 | 需給制御ルール・系統出力制御の違いについて知りたい。 | ＜需給制御（需給バランス制御）＞ 電気は消費と発電が同時に行われるため、これらを常に一致させる必要があります。このバランスが崩れると、電気を安定してお届けすることが困難となり、最悪の場合、各一般送配電事業者のエリア全体が停電してしまいます。このようなことが起きないよう、全体の発電量と消費量のバランスを保つために、発電量を制御することを「需給バランス制約による出力制御」といいます。各ルールはNo.49（出力制御の対象が知りたい）をご確認ください。 ＜系統出力制御（系統容量制約による出力制御）＞ 系統に接続する電源は、平常時であれば連系時に確保した系統容量の範囲内で制約なく発電することができます。これを「ファーム型接続」といいます。一方で、系統容量を超えた状態で電気が流れることを「混雑」といい、混雑が予想される際に出力制御することを許容する電源は、系統に空き容量がなくとも系統増強することなく、新規の電源連系することができます。これを「ノンファーム型接続」といいます。上記のように系統の混雑が予想される際に発電量を制御することを「系統容量制約による出力制御」といいます。詳細はNo.49（出力制御の対象が知りたい）をご確認ください。
51 | システム関係 | 託送業務システム（託送BP） | 託送関連データ提供システム利用の申請方法を知りたい。 | 以下、広域機関HPをご確認のうえ、「託送関連データ提供システム利用申請書」を当社申請窓口へメールにてご提出ください。 ＜広域機関HP＞ https://www.occto.or.jp/system/gijutsu/kouri_ippan_renkei.html ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター統括グループ 宛 電話番号：0570-080-500 Mail：keiyaku-takusou@hepco.co.jp
52 | その他 | 託送業務システム（託送BP） | 30分データ（速報値）の提供開始タイミングはいつからか知りたい。 | 地点追加による供給開始日以降、弊社システムへの登録が完了次第提供開始となります（標準１週間以内程度に提供開始）。
ログイン | インターネット申込システム (chuden.co.jp)
【注】2025年10月6日(月)から、当社業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ
高圧発調・特高発調 宛の電話番号が以下のとおり変更になりますのでご案内いたします。
2025年10月3日（金）まで：（旧）電話番号：0570-080-225
2025年10月6日（月）から：（新）電話番号：0570-003-720

## 各種申込手続き
■各種申込手続きについて【発電量調整契約・高圧以上】
【新規・増設】
申請の流れ |  |  | 必要期間（提出期限） | 必要書類 | 申込様式のHP掲載箇所 | 申請方法／窓口
[6 empty] | 申請方法 |  | ご提出先 | お問合せ先
[9 empty] | 電話番号 | Mail
事前相談 （任意） |  |  | 原則、１ヶ月以内 （当社受付日から事前相談回答書送付まで） | ・事前相談申込書 ・添付資料：発電設備等設置場所の位置図 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html ※各様式については、電力広域的運営推進機関ホームページの「系統アクセス手続きで用いる様式集」を参照してください。 ＜電力広域的運営推進機関ホームページ＞ https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
接続検討申込 （必須） |  |  | 原則、３ヶ月以内 （当社受付日〔書類不備解消日〕または接続検討料入金確認日の何れか遅い日付から接続検討回答書送付まで） | ・接続検討申込書 ・申込時における確認項目チェック表（特別高圧のみ） （申込書の書類確認に期間を要する場合があります。） 〔高圧の太陽光・系統用蓄電池に関するお申込みの場合〕 ・出力制御機能付PCS仕様（諸元ほか） 〔高圧の風力・水力・地熱・バイオマスに関するお申込みの場合〕 ・出力制御装置（仕様確認依頼書・切替完了届） ※その他必要書類は申込時にご案内いたします。 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html ※各様式については、電力広域的運営推進機関ホームページの「系統アクセス手続きで用いる様式集」を参照してください。 ＜電力広域的運営推進機関ホームページ＞ https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
発調契約申込 （必須） |  |  | 原則、６ヶ月以内 （当社受付日から連系承諾まで） 接続検討回答書の有効期限内（※）に契約申込を行う必要あり。 ※接続検討の回答日から１年以内 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ・接続検討申込書 ・各種同意書（申込内容によって異なります） ※その他必要書類は申込時にご案内いたします。 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html ※各様式については、電力広域的運営推進機関ホームページの「系統アクセス手続きで用いる様式集」を参照してください。 ＜電力広域的運営推進機関ホームページ＞ https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
| 新規に基本契約を締結する場合 |  | 原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （特記事項に「事業者コード」「BGコード」「（低圧の場合）系統コード」を記載） ・発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書 ・振込先口座登録申請書 ・託送関連データ提供システム利用申請書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 ・承諾書 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター統括グループ | 0570-080-500 | keiyaku-takusou@hepco.co.jp
特別 高圧
【既設】
お申込み内容 |  |  | 必要期間（提出期限） | 必要書類 | 申込様式のHP掲載箇所 | 申請方法／窓口
[6 empty] | 申請方法 |  | ご提出先 | お問合せ先
[9 empty] | 電話番号 | Mail
ＳＷ | FIT（送配）⇒小売 | ＦＩＴ受給契約の廃止 | 当社受付日（不備解消日）から１ヶ月 | ・系統連系・電力購入廃止申込書 | ー | 申込書の提出（郵送） | 高圧 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5番 大通バスセンタービル1号館 4階 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部電力受給センター電源グループ | 0570-075-330 | 2uke@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | 1uke@hepco.co.jp
|  | 発電量調整契約の開始 | １ヶ月 ※新規に基本契約を締結する場合原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
| 小売⇒FIT（送配） | 発電量調整契約の廃止 | １ヶ月 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
|  | ＦＩＴ受給契約の開始 | 当社受付日（不備解消日）から１ヶ月 | ・系統連系および電力購入申込書 ・事業計画認定通知書の写し ・当初の受給契約先との契約書の写し ・接続同意を証する書類（帳票名：「系統連系に係る契約のご案内」等） ・振込口座情報が確認できるもの（通帳の写しなど） | https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/fixedprice_purchase/reception.html | 申込書の提出（郵送） | 高圧 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5番 大通バスセンタービル1号館 4階 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部電力受給センター電源グループ | 0570-075-330 | 2uke@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | 1uke@hepco.co.jp
| FIT（送配）⇒FIP | ＦＩＴ受給契約の廃止 | 当社受付日（不備解消日）から１ヶ月 | ・系統連系・電力購入廃止申込書 | ー | 申込書の提出（郵送） | 高圧 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5番 大通バスセンタービル1号館 4階 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部電力受給センター電源グループ | 0570-075-330 | 2uke@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | 1uke@hepco.co.jp
|  | 発電量調整契約の開始 | １ヶ月 ※新規に基本契約を締結する場合原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ・FIP認定通知書 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
廃止／撤去 |  |  | １ヶ月 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/app_consult_inquiry/index.html | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
名義変更 |  |  | １０営業日 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 |  | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
設備変更 |  |  | 原則、６ヶ月以内 （当社受付日から連系承諾まで） | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ※契約申込の前に接続検討または接続検討要否確認をお願いします （増設の場合は、接続検討が必須） |  | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
その他変更 |  |  | １０営業日 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 |  | メール申込 | 高圧 | 北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ | 0570-003-720【注】 | g_kouatu_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
[7 empty] | 特別 高圧 |  |  | g_tokkou_hatutyou_nsc@hepco.co.jp
【注】2025年10月6日(月)から、当社業務部カスタマーサービスセンター電源受付グループ
高圧発調・特高発調 宛の電話番号が以下のとおり変更になりますのでご案内いたします。
2025年10月3日（金）まで：（旧）電話番号：0570-080-225
2025年10月6日（月）から：（新）電話番号：0570-003-720